## Sheet1
1 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EE-B1-DDC-2.MISC.CT1-T.#85 | 1 | degrees-Celsius
2 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EE-B1-DDC-2.MISC.CT2-T.#85 | 2 | degrees-Celsius
3 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH1-BTU.AV-201.#85 | 3 | kilowatts
4 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH1-BTU.AV-202.#85 | 4 | kilowatt-hours
5 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH1-BTU.AV-203.#85 | 5 | no-units
6 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH1-BTU.AV-204.#85 | 6 | no-units
7 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH1-BTU.AV-205.#85 | 7 | no-units
8 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH1-BTU.AV-206.#85 | 8 | no-units
9 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH1-BTU.AV-207.#85 | 9 | no-units
10 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH1-BTU.AV-208.#85 | 10 | no-units
11 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH1-BTU.AV-209.#85 | 11 | no-units
12 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH2-BTU.AV-210.#85 | 12 | kilowatts
13 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH2-BTU.AV-211.#85 | 13 | kilowatt-hours
14 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH2-BTU.AV-212.#85 | 14 | no-units
15 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH2-BTU.AV-213.#85 | 15 | no-units
16 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH2-BTU.AV-214.#85 | 16 | no-units
17 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH2-BTU.AV-215.#85 | 17 | no-units
18 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH2-BTU.AV-216.#85 | 18 | no-units
19 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH2-BTU.AV-217.#85 | 19 | no-units
20 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH2-BTU.AV-218.#85 | 20 | no-units
21 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-1.#85 | 21 | degrees-Celsius
22 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-10.#85 | 22 | degrees-Celsius
23 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-11.#85 | 23 | degrees-Celsius
24 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-12.#85 | 24 | Units 331
25 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-13.#85 | 25 | Units 331
26 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-14.#85 | 26 | Units 331
27 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-15.#85 | 27 | amperes
28 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-20.#85 | 28 | hours
29 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-24.#85 | 29 | percent
30 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-25.#85 | 30 | degrees-Celsius
31 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-26.#85 | 31 | degrees-Celsius
32 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-27.#85 | 32 | Units 121
33 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-28.#85 | 33 | degrees-Celsius
34 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-29.#85 | 34 | degrees-Celsius
35 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-30.#85 | 35 | degrees-Celsius
36 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-38.#85 | 36 | hertz
37 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-39.#85 | 37 | hertz
38 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-40.#85 | 38 | volts
39 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-41.#85 | 39 | volts
40 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-42.#85 | 40 | amperes
41 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-43.#85 | 41 | kilowatts
42 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-44.#85 | 42 | degrees-Celsius
43 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-7.#85 | 43 | degrees-Celsius
44 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-76.#85 | 44 | Units 121
45 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-77.#85 | 45 | Units 121
46 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-8.#85 | 46 | degrees-Celsius
47 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.AV-9.#85 | 47 | degrees-Celsius
48 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.BV-1.#85 | 48 | no-units
49 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.MV-2.#85 | 49 | no-units
50 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-1.MV-3.#85 | 50 | no-units
51 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-1.#85 | 51 | degrees-Celsius
52 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-10.#85 | 52 | degrees-Celsius
53 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-11.#85 | 53 | degrees-Celsius
54 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-12.#85 | 54 | Units 331
55 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-13.#85 | 55 | Units 331
56 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-14.#85 | 56 | Units 331
57 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-15.#85 | 57 | amperes
58 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-20.#85 | 58 | hours
59 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-24.#85 | 59 | percent
60 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-25.#85 | 60 | degrees-Celsius
61 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-26.#85 | 61 | degrees-Celsius
62 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-27.#85 | 62 | Units 121
63 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-28.#85 | 63 | degrees-Celsius
64 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-29.#85 | 64 | degrees-Celsius
65 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-30.#85 | 65 | degrees-Celsius
66 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-38.#85 | 66 | hertz
67 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-39.#85 | 67 | hertz
68 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-40.#85 | 68 | volts
69 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-41.#85 | 69 | volts
70 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-42.#85 | 70 | amperes
71 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-43.#85 | 71 | kilowatts
72 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-44.#85 | 72 | degrees-Celsius
73 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-7.#85 | 73 | degrees-Celsius
74 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-76.#85 | 74 | Units 121
75 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-77.#85 | 75 | Units 121
76 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-8.#85 | 76 | degrees-Celsius
77 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.AV-9.#85 | 77 | degrees-Celsius
78 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.BV-1.#85 | 78 | no-units
79 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.MV-2.#85 | 79 | no-units
80 | EUGIAU3BL1:SNC-1/FC BUS.CHILLER-2.MV-3.#85 | 80 | no-units
81 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.CEFT TEMP.#85 | 81 | degrees-Celsius
82 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.CH-1 KW.#85 | 82 | kilowatts
83 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.CH-1 TR.#85 | 83 | tons-refrigeration
84 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.CHW-FLOW.#85 | 84 | no-units
85 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.CHW-L-T.#85 | 85 | degrees-Celsius
86 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.CHW-R-T.#85 | 86 | degrees-Celsius
87 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.CHW-T-L-SP.#85 | 87 | degrees-Celsius
88 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.CW-FLOW.#85 | 88 | no-units
89 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.IKWTR.#85 | 89 | no-units
90 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.RUN HOURS.#85 | 90 | hours
91 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-1.RUN STS.#85 | 91 | no-units
92 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.CEFT TEMP.#85 | 92 | degrees-Celsius
93 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.CH-2 KW.#85 | 93 | kilowatts
94 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.CH-2 TR.#85 | 94 | tons-refrigeration
95 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.CHW-FLOW.#85 | 95 | no-units
96 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.CHW-L-T.#85 | 96 | degrees-Celsius
97 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.CHW-R-T.#85 | 97 | degrees-Celsius
98 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.CHW-T-L-SP.#85 | 98 | degrees-Celsius
99 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.CW-FLOW.#85 | 99 | no-units
100 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.IKWTR.#85 | 100 | no-units
101 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.RUN HOURS.#85 | 101 | no-units
102 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.CH-2.RUN STS.#85 | 102 | no-units
103 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.BLOCK-1 ELE PLANEL-KW.#85 | 103 | kilowatts
104 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.Dew Point Temperature.#85 | 104 | degrees-Celsius
105 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.OA-H.#85 | 105 | percent-relative-humidity
106 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.OA-T.#85 | 106 | degrees-Celsius
107 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.TOTAL CHILLER-IKW TR.#85 | 107 | no-units
108 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.TOTAL CHILLER-KW.#85 | 108 | no-units
109 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.TOTAL CHILLER-TR.#85 | 109 | no-units
110 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.TOTAL PLANT-KW.#85 | 110 | no-units
111 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.WET BULB.#85 | 111 | degrees-Celsius
112 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH-01-EM.AV-137.#85 | 112 | kilowatt-hours
113 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CH-02-EM.AV-168.#85 | 113 | kilowatt-hours
114 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.ELE-PNL-EM.AV-199.#85 | 114 | kilowatt-hours
115 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.PCHWP 3-Status.#85 | 115 | no-units
116 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.CWP 2-Status.#85 | 116 | no-units
117 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.PCHWP 1-Status.#85 | 117 | no-units
118 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.CWP 1-Status.#85 | 118 | no-units
119 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.WCCH-01-ISOV-S.#85 | 119 | no-units
120 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.WCCH-02-ISOV-S.#85 | 120 | no-units
121 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.WCCH-02-OUT-VAL-S.#85 | 121 | no-units
122 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.WCCH-01-OUT-VAL-S.#85 | 122 | no-units
123 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.PCHWP 2-Status.#85 | 123 | no-units
124 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.CWP01-A-M-S.#85 | 124 | no-units
125 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EE-B1-DDC-2.CT.CT-01-F1-A-M-S.#85 | 130 | no-units
126 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EE-B1-DDC-2.CT.CT-01-F1-R-S.#85 | 126 | no-units
127 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EE-B1-DDC-2.CT.CT-02-F1-A-M-S.#85 | 128 | no-units
128 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EE-B1-DDC-2.CT.CT-02-F1-R-S.#85 | 131 | no-units
129 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.CWP02-A-M-S.#85 | 127 | no-units
130 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.PP-01-A-M-S.#85 | 129 | no-units
131 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.PP-02-A-M-S.#85 | 132 | no-units
132 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.PP-03-A-M-S.#85 | 125 | no-units
133 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.PP-03-T-S.#85 | 133 | no-units
134 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.CWP02-T-S.#85 | 134 | no-units
135 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.PP-02-T-S.#85 | 135 | no-units
136 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.PP-01-T-S.#85 | 136 | no-units
137 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EE-B1-DDC-2.CT.CT-01-F1-T-S.#85 | 139 | no-units
138 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EE-B1-DDC-2.CT.CT-02-F1-T-S.#85 | 137 | no-units
139 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.CWP01-T-S.#85 | 138 | no-units
140 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.CWP 3-Status.#85 | 140 | no-units
141 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.CWP03-A-M-S.#85 | 141 | no-units
142 | EUGIAU3BL1:SNC-1/Programming.Local Application.CWP03-T-S.#85 | 142 | no-units
143 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP02-VFD.AV-233.#85 | 143 | no-units
144 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP01-VFD.AV-219.#85 | 144 | no-units
145 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP01-VFD.AV-220.#85 | 146 | no-units
146 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP01-VFD.AV-221.#85 | 145 | no-units
147 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP01-VFD.AV-222.#85 | 148 | no-units
148 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP01-VFD.AV-223.#85 | 149 | no-units
149 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP01-VFD.AV-224.#85 | 147 | no-units
150 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP01-VFD.AV-226.#85 | 150 | no-units
151 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP02-VFD.AV-227.#85 | 151 | no-units
152 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP02-VFD.AV-228.#85 | 152 | no-units
153 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP02-VFD.AV-229.#85 | 153 | no-units
154 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP02-VFD.AV-230.#85 | 154 | no-units
155 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP02-VFD.AV-231.#85 | 155 | no-units
156 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP02-VFD.AV-232.#85 | 156 | no-units
157 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP02-VFD.AV-234.#85 | 157 | no-units
158 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP03-VFD.AV-235.#85 | 158 | no-units
159 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP03-VFD.AV-236.#85 | 160 | no-units
160 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP03-VFD.AV-237.#85 | 161 | no-units
161 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP03-VFD.AV-238.#85 | 159 | no-units
162 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT01-VFD.AV-243.#85 | 162 | no-units
163 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT01-VFD.AV-244.#85 | 163 | no-units
164 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT01-VFD.AV-245.#85 | 164 | no-units
165 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT01-VFD.AV-246.#85 | 165 | no-units
166 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT01-VFD.AV-248.#85 | 166 | no-units
167 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT01-VFD.AV-249.#85 | 167 | no-units
168 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT01-VFD.AV-250.#85 | 168 | no-units
169 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT02-VFD.AV-251.#85 | 169 | no-units
170 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT02-VFD.AV-252.#85 | 170 | no-units
171 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT02-VFD.AV-253.#85 | 171 | no-units
172 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT02-VFD.AV-254.#85 | 172 | no-units
173 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT02-VFD.AV-256.#85 | 173 | no-units
174 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT02-VFD.AV-257.#85 | 174 | no-units
175 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CT02-VFD.AV-258.#85 | 175 | no-units
176 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP01-VFD.AV-259.#85 | 176 | no-units
177 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP01-VFD.AV-260.#85 | 177 | no-units
178 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP01-VFD.AV-261.#85 | 178 | no-units
179 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP01-VFD.AV-262.#85 | 179 | no-units
180 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP01-VFD.AV-264.#85 | 180 | no-units
181 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP01-VFD.AV-265.#85 | 181 | no-units
182 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP01-VFD.AV-266.#85 | 182 | no-units
183 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP02-VFD.AV-267.#85 | 183 | no-units
184 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP02-VFD.AV-268.#85 | 184 | no-units
185 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP02-VFD.AV-269.#85 | 185 | no-units
186 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP02-VFD.AV-270.#85 | 186 | no-units
187 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP02-VFD.AV-272.#85 | 187 | no-units
188 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP02-VFD.AV-273.#85 | 188 | no-units
189 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.CWP02-VFD.AV-274.#85 | 189 | no-units
190 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP03-VFD.AV-239.#85 | 190 | no-units
191 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP03-VFD.AV-240.#85 | 191 | no-units
192 | EUGIAU3BL1:SNC-1/BACNET-IP.EMFM.PP03-VFD.AV-242.#85 | 192 | no-units